Подбор горелок для котлов производства АО «Ирбис»

| № | Наим.котла | Прома |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КСВа-0,5 | ЭММА-С1-0,6П-40-Г (плавн) |  |  |
| 2 | КСВа-0,63 | ЭММА-С1-0,8П-40-Г (плавн) |  |  |
| 3 | КСВа-0,75 | ЭММА-С1-1,0П-40-Г (плавн) |  |  |
| 4 | КСВа-0,85 | ЭММА-С1-1,0П-40-Г (плавн) |  |  |
| 5 | КСВа-1,0 | ЭММА-С2-1,4П-50-Г (плавн) |  |  |
| 6 | КСВа-1,25 | ЭММА-С2-1,4П-50-Г (плавн) |  |  |
| 7 | КСВа-1,5 | ЭММА-С2-1,8П-50-Г (плавн) |  |  |
| 8 | КСВа-1,75 | ЭММА-С3-2,4П-50-Г (плавн) |  |  |
| 9 | КСВа-2,0 | ЭММА-С3-2,4П-50-Г (плавн) |  |  |
|  | КСВа-1,0 БКМЗ | ЭММА-С2-1,4П-50-Г (плавн) |  |  |